指摘事項回答書

| 第 回 | 超高層・免震等建築物構造審査委員会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 件 名： |  |  |  |  |
| 日 時： |  |  |  |  |
| 場 所： |  |  |  |  |
| 出席者： | （評定委員） |  |  |  |
|  | （申 請 者） |  |  |  |
|  | （ＪＡＩＣ） |  |  |  |
| 提出資料： |  |  |  |  |
| 指摘及び検討事項（質問も含む） |  |  | 回答及び処置 | 備考 |

| 第1回 | 超高層・免震等建築物構造審査委員会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 件 名： | 渋谷●●●ビルPJ |  |  |  |
| 日 時： | 令和●年●月●日 00：00～00：00 |  |  |  |
| 場 所： | 株式会社J建築検査センター 会議室 |  |  |  |
| 出席者： | （評定委員） | ●●委員長、●●副委員長、●●委員、●●委員、●●委員、 |  |  |
|  | （申 請 者） | ●●一級建築士事務所 |  |  |
|  | （ＪＡＩＣ） |  |  |  |
| 提出資料： | 1-0 委員会指摘事項回答書 1-1 ●●●に関する検討書 1-2 ●●●に関する検討書 |  |  |  |
| 指摘及び検討事項（質問も含む） |  |  | 回答及び処置 | 備考 |
| ・柱と梁の降伏耐力比はどの程度になっていますか。 ・梁の曲げ耐力はどのようにして算定していますか。 ・00㎜の角型鋼管はどこの部位に使用しているのですか。 ・上部構造、基礎構造、隣地境界等の相互のクリアランスを、図面上明確にしてください。 ・フェールセーフ機構は設けていますか。 ・積層ゴムアイソレータ―の大変形時の沈み込み量はどの程度ですか。 |  |  | ・梁降伏型となっていますが、数値としては次回部会にて報告します。 ・フランジのみで算定しています。 ・耐震間柱まわりに使用しています。 ・了解しました。 ・設けていません。 ・沈み込み量は㎜単位の変形であり、現在設けているクリアランスが上下方向に00㎜であることから、衝撃（接触）は起こらないと考えています。 | 追加資料 1-2 P.53 設計説明書 |

回答は全ての検討事項等に対してご記入をお願いします。

（「検討します。」等でも可）

回答は全ての検討事項等に対してご記入をお願いします。

（「検討します。」等でも可）

どの資料のどこを見ればよいか分かるようにご記入ください。

どの資料のどこを見ればよいか分かるようにご記入ください。

箇条書きでなく具体的に文章（口語可）でご記入ください。

質問者の氏名は不要です。

箇条書きでなく具体的に文章（口語可）でご記入ください。

質問者の氏名は不要です。

記載例

記載例